## Registers
ACME EM-100 holding registers (function code 03)
Reg (hex) | Parameter | Data type | Multiplier | R/W
0 | Voltage L1 | UINT16 | 0.1 | R
1 | Current L1 | UINT16 | 0.01 | R
2 | Active power | INT16 |  | R
3 | Temperature (°C) | INT16 | 0.1 | R
0x0004-0x0005 | Energy import | UINT32 | 0.01 | R
16 | Reset energy counters | UINT16 |  | W
17 | Reserved |  |  | R

## Notes
nothing useful here