DKM Modbus adres tablosu - Tutma register (fonksiyon 03), Float, ABCD

| Adres | Parametre | Birim | Veri Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40101 | Şebeke gerilimi L1 | V | Float | Faz-nötr |
| 40103 | Şebeke gerilimi L2 | V | Float | Faz-nötr |
| 40105 | Frekans | Hz | Float |  |
| 40107 | Güç faktörü |  | Float |  |